## Channel
id | name | com_type | ip_address | port | period | wait_time | active
1 | room1 | tcp/ip | 192.168.219.102 | 502 | 200 | 200 | 1
2 | room2 | tcp/ip | 192.168.0.10 | 502 | 200 | 200 | 1
3 | room3 | tcp/ip | 192.168.0.8 | 502 | 200 | 200 | 1
4 | room4 | tcp/ip | 192.168.0.11 | 502 | 200 | 200 | 0
5 | room5 | tcp/ip | 192.168.0.30 | 502 | 200 | 200 | 1
6 | room6 | tcp/ip | 192.168.0.25 | 502 | 200 | 200 | 1
7 | test | tcp/ip | 192.168.0.18 | 502 | 200 | 200 | 1
8 | test2 | tcp/ip | 192.168.0.19 | 502 | 200 | 200 | 1
9 | local | tcp/ip | 172.20.10.3 | 502 | 200 | 200 | 1
Note on A1: auto increment
Note on B1: unique

## Frame
id | name | channel_id | function_code | device_address | start_address | read_byte | active
1 | 센서1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1
2 | 센서2 | 1 | 3 | 1 | 500 | 8 | 1
3 | 센서1 | 2 | 3 | 1 | 100 | 10 | 1
4 | 센서1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1
5 | 센서1 | 3 | 3 | 1 | 200 | 8 | 0
6 | 센서1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1
7 | 센서1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1
8 | 센서1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1
9 | 센서2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1
10 | 센서1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1
Note on H1: 0 : 실행하지 않음 1 : 실행함

## Details
id | object_name | channel_id | frame_id | object_type | low_limit | high_limit | start_address | bit_offset | data_type | scale | offset | record_type | units | update_date | result
1 | room1.센서1.화재 | 1 | 1 | AI | -20 | 40 | 501 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ℃
2 | room1.센서1.온도 | 1 | 1 | AI | 0 | 100 | 502 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ℃
3 | room1.센서1.습도 | 1 | 1 | AI | 0 | 2000 | 503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PPM
4 | room1.센서1.전력 | 1 | 1 | AI | 0 | 2000 | 504 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | K
5 | room1.센서1.시스템에어컨 | 1 | 1 | AI | 0 | 2000 | 505 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | K
6 | room1.센서1.전력량 | 1 | 1 | AI | 0 | 2000 | 506 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
7 | room1.센서1.수도량 | 1 | 1 | AI | -20 | 40 | 507 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
8 | room1.센서1.가스량 | 1 | 1 | AI | 0 | 100 | 508 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
9 | room2.센서1.온도 | 2 | 3 | AI | 0 | 2000 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | PPM
Note on B1: 반드시 유니크 해야하며, channelname과 channel_index, framename과 frame_index가 같게 설정해주어야 한다.
Note on E1: AI:analog input AO:analog output DI:digital input DO:digital output
Note on J1: MODBUS/TCP [Read Data Type] 0 : 16bit unsigned int (Default) 1 : 16bit signed int 2 : 32bit unsigned int 3 : 32bit signed int 4 : 32bit float 5 : 64bit double 6 : 1bit value (0/1) 7 : 2bit value (0/1/2/3) 8 : 3bit value (0/1/../7) 9 : 4bit value (0/1/../15) 10 : 8bit unsigned (0255) 11 : 8bit signed (-128~127)
Note on M1: 0 : 실시간 데이터 1 : 누적데이터

## help
Tag Type
화재
조명
전력량
온도
시스템에어컨
습도
수도량
pm25
pm10
이산화탄소